화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   9.    1.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.8.1. ~ 2025.8.31.

○ 조사대상 : 총 16개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	16	15	1		1			1			16	16
자원순환	5	4	1		1			1			5	5
기타시설	11	11									11	11

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	홍천군생활 폐기물 소각장	홍천읍 느리울길 164	×	○
2	홍천군자원 순환시설선별장	홍천읍 느리울길 164	○	○
3	북방자원	북방면 영서로 2897	○	○
4	행복한자원	홍천읍 설악로 1628-4	○	○
5	다모아자원	남면 시동안로 135	○	○
6	중앙시장	홍천읍 홍천로 8길 17	○	○
7	장어가	서면 한치골길 952	○	○
8	성심요양원	홍천읍 영서로 1554-17	○	○
9	국립종자원	서석면 구룡령로 2190	○	○
10	세준에프앤비	남면 흥성길 53	○	○
11	홍천테마파크	서석면 구룡령로 2800-22	○	○
12	태림아파트	홍천읍 홍천로 462	○	○
13	성전마을	화촌면 구룡령로 504	○	○
14	김미자건물	홍천읍 신장대로 46	○	○
15	이동성건물	영귀미면 가래골길 34	○	○
16	경북모텔	홍천읍 홍천로 411	○	○
17	- 이	하 내	용	없	음 -
18
19
20
21
22
23
24

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설