■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

원주소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025. 10. 1.

원주소방서장

○ 조사기간: 2025. 9. 1. ~ 9. 30.

○ 조사대상: 총 58개소(양호 18, 불량 40)

○ 조사인원: 화재안전조사반

○ 조사사유: 전통시장, 다중이용시설 등

○ 조사방법: 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전 등 소방시설 작동 확인

- 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인

- 소방시설 자체점검(작동·종합) 대상 불량사항 보완완료 확인

- 전기, 가스, 위험물 등 사용관리 실태 및 화재 취약요인 확인

- 화재 취약요인 분석 및 관계자 화재예방 안전컨설팅 등

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치 결과(건 수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
9월	58	18	40	-	145	-	-	144	1	53	58	58

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개