화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   10.    4.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.9.1. ~ 2025.9.30.

○ 조사대상 : 총 26개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	26	20	6		8			8		5	26	26
전통시장	2	2									2	2
판매시설	1	1									1	1
운수시설	1		1		3			3			1	1
숙박시설	13	9	4		4			4		2	13	13
영화관	1	1									1	1
표본점검	6	6								3	6	6
합동점검	2	1	1		1			1			2	2

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	전통시장	홍천읍 신장대리 8-130	○	○
2	중앙시장	홍천읍 신장대리 5-3	○	○
3	GS슈퍼마켓	홍천읍 홍천로 344	○	○
4	홍천터미널	홍천읍 홍천로 301	×	○
5	세이지우드	두촌면 광석로 898-87	○	×
6	비콘힐스	홍천읍 높은터로 533	○	○	×화재예방법
7	프린스모텔	홍천읍 상오안리 84-2	○	×
8	산돌기숙사	홍천읍 설악로 970	○	○
9	모자이크	북방면 노일로 216-10	○	○
10	강변모텔	홍천읍 공작산로 6	○	○
11	스테이감동	북방면 노일로 206-14	○	○
12	소노펠리체	서면 한치골길 262	○	○
13	소노벨D	서면 한치골길 262	○	○
14	소노벨C	서면 한치골길 262	○	○
15	소노벨B	서면 한치골길 262	○	○
16	소노벨A	서면 한치골길 262	○	○
17	소노캄	서면 한치골길 262	×	○
18	홍천시네마	홍천읍 열산골길 8	○	○
19	미진엔젤아파트	홍천읍 희망로 17	○	○
20	대성빌딩	홍천읍 무궁화로 102	○	○
21	하나로마트	홍천읍 연봉로 4길 5	○	○
22	남한강마트	홍천읍 7길 2	○	○
23	로하스카운티	홍천읍 남산강변로 2길 14	○	○
24	산돌식품	홍천읍 설악로 1009-9	○	○

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
25	수타사	홍천읍 수타사로 473	○	○
26	홍천아산병원	홍천읍 산림공원 1길 17	○	×
- 이	하	내 용	없	음 -