■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 9월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025. 10. 31.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘25. 10. 1.(수) ~ 10. 31.(금) / 31일간

○ 조사대상 : 총 24개소(양호 18개소, 불량 6개소)

※ 입건 0건 / 조치명령(행정명령) 8건 / 기관통보 1건 / 현지시정조치 8건

○ 조사인원 : 총 4명

○ 조사사유 : 10월 화재안전조사

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사결과

구분	점검결과(개소)			불량사항 조치(건)					현지 시정
	합계	양호	불량	소계	입건	과태료	기관통보	조치명령
합계	24	18	6	-	-	-	1	8	8
문화재	13	12	1	-	-	-	1	-	2
공장	1	1	-	-	-	-	-	-	-
자연순환관련	1	1	-	-	-	-	-	-	-
의료	1	1	-	-	-	-	-	-	1
복합	2	1	1	-	-	-	-	2	-
창고	1	-	1	-	-	-	-	2	1
종교	1	-	1	-	-	-	-	2	-
근린	1	-	1				-	1	-
공동주택(아파트등)	2	1	1	-	-	-	-	1	3
발전	1	1	-	-	-	-	-	-	1

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
		비	공	개
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]