화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025.   11    1

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.10. 10 ~ 2025. 10. 31.

○ 조사대상 : 총 28개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사담당, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	28	26	2		3			3		1	28	28
특별관리 시설물	8	8									8	8
의료시설	1	1									1	1
에너지 저장시설	2	2									2	2
기타	17	15	2		3			3		1	17	17

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	전통시장	홍천읍 신장대리 8-130	○	○
2	중앙시장	홍천읍 신장대리 5-3	○	○
3	홍천아산병원	홍천읍 산림공원 1길 17	○	○
4	김학균가옥	서석면 풍암리 717	○	○
5	쌍계사	내촌면 서곡리 19	○	○
6	홍천성당	홍천읍 희망리 105	○	○
7	홍천향교	홍천읍 희망리 174	○	○
8	홍천미술관 본관	홍천읍 희망로 55	○	○
9	하이트공장	북방면 도둔길 49)	○	○
10	삼성메디슨	남면 한서로 3366	○	○
11	비피도	홍천읍 농공단지길 15)	○	○
12	이화정공	남면 흥성길 119	○	○
13	지엠아이	홍천읍 옥류동길 137-21	×	○	×화재예방법
14	삼광기업	북방면 송학정로 34-29	○	○
15	썬테크	남면 유치리 산123	○	○
16	푸른테크	남면 유치리 산123	○	○
17	홍천여자 고등학교	홍천읍 꽃뫼로 71	×	○
18	미진3차	홍천읍 너브내길 190	○	○
19	아이파크	홍천읍 남산마을길 13-1	○	○
20	모놀로그	서면 오도치길 7	○	○
21	깊은생각 영수학원	홍천읍 학명루길1길7	○	○
22	한옥과문화	북방면 반석들길 3	○	○
23	홍천노인전문요양원	화촌면 굴운로 435-15	○	○
24	청솔아파트	홍천읍 연봉서로 46	○	○

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
25	베스트빌	홍천읍 연봉로 7길 5	○	○
26	하은타워	홍천읍 연봉리 261-1	○	○
27	시동하나어린이집	남면 시동안로 125번길 65	○	○
28	팔렬중고등학교	내촌면 동창로 207	○	○
- 이	하	내 용	없	음 -