화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026.    1.    2.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2025.12. 1. ~ 2025. 12. 31.

○ 조사대상 : 총 16개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사반, 위험물담당

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	16	16									16	16
핵심수출사업장	1	1									1	1
물류창고	1	1									1	1
강화지구	1	1									1	1
기숙사	2	2									2	2
대형공사장	1	1									1	1
기타	10	10									10	10

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	태양3C	홍천읍 농공단지길 23-18	○	○	×
2	홍천축협조합 육가공공장	홍천읍 농공단지길 23-10	○	○	○
3	홍천전통시장	홍천읍 홍천로 8길 14-1	○	○
4	클럽모우A	서면 모곡리 1215	○	○
5	클럽모우B	서면 모곡리 1215	○	○
6	삼한플랜45	홍천읍 희망리 396-9	○	○
7	홍천중앙시장	홍천읍 홍천로 7길 20	○	○
8	홍천향교	홍천읍 석화로 101-14	○	○
9	파랑새	홍천읍 연봉로 9길 13	○	○
10	소노벨B	서면 한서로 242	○	○
11	아이파크아파트	홍천읍 남산마을길 13-1	○	○
12	너브내유치원	홍천읍 희망로4길 14	○	○
13	자연환경연구공원	북방면 생태공원길 319	○	○
14	농어촌공사 홍천춘천지사	홍천읍 홍천로 671	○	○
15	우일아파트	홍천읍 꽃뫼로1길 19	○	○
16	미진엔젤아파트	홍천읍 희망로 17	○	○
- 이	하	내 용	없	음 -