화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026.    2.    9.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2026.1. 23. ~ 2026. 1. 31.

○ 조사대상 : 총 11개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사 2명

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	11	11									11	11
문화재	2	2									2	2
근린생활시설	1	1									1	1
판매시설	2		2		4			4			2	2
숙박시설	2	2									2	2
의료시설	1	1									1	1
근린생활시설	3	3									3	3

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	수타사	영귀미면 덕치리 20-1	○	○
2	홍천향교	홍천읍 희망리 174	○	○
3	홍천전통시장	홍천읍 신장대리 8-130	○	○
4	홍천중앙시장	홍천읍 신장대리 5-3	X	○
5	GS더프레시	홍천읍 신장대리 62-1	X	○
6	소노벨비발디파크	서면 팔봉리 1290	○	○
7	세이지우드호텔	두촌면 괘석리 116-0	○	○
8	홍천아산병원	홍천읍 갈마곡리 466-1	○	○
9	금융경제 종합학원	홍천읍 석화안길1길 9-3	○	○
10	해냄수학 영어전문학원	홍천읍 희망리 324-7	○	○
11	무궁화홍천군 발달장애인 주간활동센터	홍천읍 연봉리 202-18	○	○
- 이	하	내 용	없	음 -