화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026.    4.    2.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2026.3. 1. ~ 2026. 3. 31.

○ 조사대상 : 총 38개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사 2명

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	38	28	10	0	15	0	3	12	0	20	38	52
공장	23	17	6	0	7	0	2	5	0	10	23	30
종교시설	9	6	3	0	7	0	0	7	0	8	9	13
기타	6	5	1	0	1	0	1	0	0	2	6	9

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	서석독서교습소	서석면 청정로 20607	○	○
2	샌드로블록	홍천읍 농공단지길 34	○	○
3	성빈센트 기도의 집	남면 물굽이길 83	X	○
4	정심회	남면 한서로 3304	○	○
5	흥성푸드	남면 흥성길 79	○	○
6	참샘바이오	홍천읍 설악로 1046	X	○
7	팜스토리	홍천읍 농공단지길 23-19	○	○
8	아지트	영귀미면 수타사로 393	○	○
9	홍천감리교회	홍천읍 꽃뫼로 119	○	○
10	우영채널	홍천읍 농공단지길 23-6	X	○
11	씨티씨바이오	홍천읍 생명과학관길 94	○	○
12	씨티씨백	홍천읍 생명과학관길 106	○	○
13	아이노스공장	븍방면 송학정로 23-36	○	○
14	파랑새홍천군발달장애인 주간활동센터	홍천읍 연봉로9길 17	○	○
15	삼성메디슨 홍천공장	남면 한서로 3366	○	○
16	세준에프앤비 1공장	남면 흥성길 53	X	○
17	세준에프앤비 2공장	남면 흥성길 89	○	○
18	효자원	남면 흥성길 143	○	○
19	만리현성교회	남면 남노일로 740-16	X	○
20	다원식품	남면 흥성길 107	X	○
21	생그린식품	홍천군 남면 난터길 44-17	X	○
22	샌드로블록 3공장	홍천읍 농공단지길 17	○	○
23	이수농산	영귀미면 방량로 376-59	○	○
24	이롬비료	영귀미면 방량로 376-57	○	○

연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
25	엑스콘	영귀미면 신봉로 54-16	X	○
26	홍천농협미곡 종합처리장	북방면 두개비산로 304	○	○
27	나비시스템	북방면 송학정로 31	○	○
28	홍천산업	북방면 영서로 3014-13	○	○
29	홍천성결교회	홍천읍 갈마로7길 10	○	○
30	연봉청솔아파트	홍천읍 희망리 313	○	○
31	홍천노인전문요양원	화촌면 굴운로 435-15	○	○
32	토속촌	홍천읍 송학강변로 19	X	○
33	홍천연봉교회	홍천읍 무궁화로5길 6	○	○
34	내면자운교회	내면 솔우치길 206	○	○
35	창촌교회 (창촌어린이집)	내면 창촌로 57-19	X	○
36	앨커미스트	내면 수유동길 207	○	○
37	지엠아이	홍천읍 옥류동길 137-21	○	○
38	희망교회	홍천읍 희망로13길 14	○	○
	이	하	빈	칸