화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026.  5.  6.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2026.4. 1. ~ 2026. 4. 30.

○ 조사대상 : 총 37개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사 2명

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	37	34	3		6		1	5		11	37	40
장대터널	11	11								1	11	15
교육연구시설· 학교기숙사	18	17	1		1			1		7	18	13
기타	8	6	2		5		1	4		3	8	12

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	행복한의원	서석면 풍암장터2길 49-23, 1층	○	○
2	파랑새홍천군발달장애인 주간활동센터	홍천읍 연봉로9길 17, 1층	○	○
3	삼성메디슨 홍천공장 증축공사장	남면 한서로 3366	X	○
4	카페 소보로	홍천읍 성산터길 74	○	○
5	우진에코텍	화촌면 송정2길 9	X	○
6	해밀학교 교사동	남면 남노일로 720-8	○	○
7	해밀학교 기숙사	남면 남노일로 720-8	○	○
8	홍천여자고등학교	홍천읍 꽃뫼로 71	X	○
9	홍천여자고등학교 기숙사	홍천읍 꽃뫼로 71	○	○
10	화촌9터널(서울)	화촌면 심복골길 161-6	○	○
11	화촌9터널(양양)	화촌면 심복골길 161-6	○	○
12	서석터널(양양)	내촌면 동창복골길 291-10	○	○
13	서석터널(서울)	내촌면 동창복골길 291-10	○	○
14	북방3터널(양양)	화촌면 만내길 229-61	○	○
15	북방3터널(서울)	화촌면 만내길 229-61	○	○
16	팔렬중학교	내촌면 동창로 207	○	○
17	팔렬중학교 기숙사	내촌면 동창로 207	○	○
18	팔렬고등학교	내촌면 동창로 207	○	○
19	팔렬고등학교 기숙사	내촌면 동창로 207	○	○
20	북방1터널(양양)	북방면 성동로 683-77	○	○
21	북방1터널(서울)	북방면 성동로 683-77	○	○
22	수타사	영귀미면 덕치리 9외 1필지	○	○
23	내촌1터널(양양)	내촌면 서울양양고속도로 94	○	○
24	내촌1터널(서울)	내촌면 서울양양고속도로 94	○	○

연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
25	서석중고등학교	서석면 구룡령로 2570	○	○
26	서석고등학교 기숙사	서석면 구룡령로 2570	○	○
27	홍천군종합운동장	홍천읍 태학여내길 67	○	○
28	홍천농업고등학교	홍천읍 홍천로 678-15	○	○
29	홍천농업고등학교 기숙사	홍천읍 홍천로 678-15	○	○
30	보래령터널	내면 보래령로 127	○	○
31	홍천고등학교	홍천읍 석화로 109-10	○	○
32	홍천고등학교 기숙사	홍천읍 석화로 109-10	○	○
33	강원생활과학고등학교	남면 새작들길 11	○	○
34	강원생활과학고등학교 기숙사	남면 새작들길 11	○	○
35	토리숲 (홍천산나물축제)	홍천읍 갈마곡리 501	○	○
36	노천초등학교	영귀미면 공작산로 1220	○	○
37	노천초등학교 기숙사	영귀미면 공작산로 1220	○	○
	이	하	빈	칸