■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

영월소방서의 7월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026. 7. 31.

영월소방서장

○ 조사기간 :‘2026. 7. 1.(수) ~ 7. 31.(금)

○ 조사대상 : 총 43개소(양호 30개소, 불량 13개소)

※ 입건 0건 / 조치명령(행정명령) 18건 / 기관통보 0건 / 현지시정조치 9건

○ 조사인원 : 총 2명

○ 조사사유 : 7월 화재안전조사

○ 조사방법 : ■ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사결과

구분	점검결과(개소)			불량사항 조치(건)					현지 시정
	합계	양호	불량	소계	입건	과태료	기관통보	조치명령
합계	43	30	13	18	0	0	0	18	9
일반형 숙박	10	8	2	2				2	2
생활형 숙박	8	4	4	6				6	3
대형판매	2		2	3				3	1
전시장	2	1	1	1				1
공연장	0			0				0
영화상영관	1	1		0				0	1
고위험 다중	2	1	1	2				2
관광휴게시설	2	1	1	2				2
물류창고	0			0				0
데이터센터	0			0				0
에너지저장시설	4	4		0				0
발전소	1	1		0				0
기타	11	9	2	2				2	2

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
		비	공	개
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]