화재안전조사 결과 공개

홍천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2026.  8.  5.

홍천소방서장

○ 조사기간 : 2026.7. 1. ~ 2026. 7. 31.

○ 조사대상 : 총 34개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사 2명

○ 조사사유 : 안전 위해 요인을 사전에 제거, 대형 안전사고 제로화 추진

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방안전관리자 업무수행 및 소방계획서 등 적정여부 확인.

- 소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 상태 확인.

- 자체점검 실태점검 및 화재취약요인 확인.

○ 조사결과

구분	결과(대상 수)				조치결과(건수)					현지 시정	교육 실적
	계	양호	불량	미 실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보		대상	명
합계	34	24	10		31					1	34	55
숙박시설	17	7	10		31					1	17	20
전시장	3	3									3	6
관광휴게시설	3	3									3	12
에너지저장시설	6	6									6	8
기타	5	5									5	9

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	초록펜션	홍천읍 와동로34번길 123	○	○
2	㈜풀스테이	화촌면 답연밭길 5	○	○
3	홍천무인텔	홍천읍 열산골길 33-13	X	○
4	소초보체	화촌면 군업안말길 153-16	X	○
5	비콘힐스 소현재 H동	홍천읍 높은터로 597-30	○	○
6	비콘힐스 소현재 J동	홍천읍 높은터로 597-30	○	○
7	홍천문화원 대강당	홍천읍 연봉중앙로 11-8	X	○
8	가람리조트 010-4953-9549	두촌면 철정리 34-5	X	○
9	알프스밸리 캠핑장	촤촌면 구룡령로 1016-29	○	○
10	로희태양광 발전소	영귀미면 무네미길 30	○	○
11	우주최강 태양광발전소	영귀미면 도천길90	○	○
12	밀리언그라운드 홍천	홍천읍 독골길 52-16	○	○
13	용연장애인 보호 작업장	북방면 하화계길12길12	X	○
14	궁전모텔	북방면 영서로 2876	○	○
15	홍천지역아동센터	남면 덕머리길9	X	○
16	w하우스모텔	홍천읍 설악로 1471	○	○
17	홍천강휴게소	북방면 도사곡길 22-3	○	○
18	나는숲이다	화촌면 구성포리 1779외2필지	X	○
19	원더키즈풀빌라팬션	서석면 수하리 1121-9	○	○
20	마리소리골 악기박물관	서석면 마리소리길 207	○	○
21	홍천박물관	홍천읍 장전평로 18	○	○
22	동양호텔	홍천읍 신장대로 108	X	○
23	머물다호텔	홍천읍 설악로 1774	○	○
24	홍천휴게소(양양방향)	홍천군 서울양양고속도로84	○	○

연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
25	홍천휴게소(서울방향)	홍천군 서울양양고속도로 83	○	○
26	해와달의마음팬션	화촌면 군업리 1002	X	○
27	준서 태양광발전소	북방면 북방리 산 53-12	○	○
28	광진 태양광발전소	북방면 북방리 759-6	○	○
29	유민 태양광발전소	북방면 구만리 789-1	○	○
30	사랑말 태양광발전소	북방명 북방리 860-3	○	○
31	홍천갈마곡LH행복주택	홍천읍 큰골길 67	○	○
32	국빈장모텔	내면 창촌로 32-3	○	○
33	정원진 건축물	홍천읍 소옥재로 84	○	○
34	영서건재	홍천읍 공작산로 38	○	○
	이	하	빈	칸

연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
49	시동하나어린이집	남면 시동안로125번길 65	○	○
50	사랑어린이집	홍천읍 결운로 182-5	○	○
51	조은어린이집	홍천읍 남산강변로4길 4	X	○
52	홍천단아독채펜션	홍천읍 도새울길 60	○	○
	이	하	빈	칸